# 校正期限管理ツール 要求仕様書

- 作成日：2026-06-12

- 作成：matsu（品質保証部・校正管理担当）

- 位置づけ：この文書は、後の設計・テスト工程に渡す「種」です。設計・テストは、この文書だけを読んで進められることを目指して書いています。

## 1. このツールは何か

品質保証部が管理する計測器（計器）の校正期限を管理し、期限切れを未然に防ぐための、パソコンで動くアプリです。

- 使う人：品質保証部の校正管理担当 1名（matsu）のみ。

- 動かす場面：毎月の初め（または前月末）に1回。

- やること（ひと言で）：手元の校正台帳（エクセル）を読み込み、「今月どの計器に対して動くべきか」を計算して画面に出し、その一覧をエクセルで書き出して製造部門へ連絡する。

- 操作はすべて画面のボタンで行う（コマンド入力は不要）。

## 2. 背景と困りごと

- 校正対象の計器は約200台。種類も、校正の周期（6・12・24ヶ月など）も、依頼先の業者もバラバラ。

- 現在は紙とエクセルで、担当者1名が手作業で期限管理している。

- 過去に、校正期限が切れた計器を使ってしまったことがある。これが起きると、その計器で測った過去の製品まで遡って妥当性を評価し直す必要があり、大きな手戻りになる。

- ルール作りは品質保証部の責任だが、実際に計器を使うのは製造部門。そのため運用が宙に浮きやすく、連絡が漏れると事故につながる。

- 業者ごとに**点検予約のリードタイム（申し込んでから実施まで）**があり、期限直前に気づいても予約が間に合わない。

- 毎月1回しかチェックしないため、月の途中で期限が来るものを取りこぼすリスクがある。

このツールで防ぎたい一番のこと：期限切れの計器を使わせないこと。

## 3. このツールがやること

### 3-1. 基本の流れ（画面操作）

- ファイルを選ぶ：校正台帳のエクセルファイルを選択して読み込む。

- 計算する：「計算」ボタンを押すと、全計器の校正期限・予約期限・状態を計算する。

- 画面で確認する：対象月の一覧が画面に表示される。

- 月を切り替える：「前の月／次の月」で表示月を前後に動かせる（過去・未来も見られる）。

- エクセルに出力する：「エクセル出力」ボタンで、いま画面に表示している月の一覧をエクセルファイルとして書き出す。

- 出力したエクセルを、担当者が自分でメールに添付して製造部門へ送る（送信はツールの仕事ではない）。

### 3-2. 計算の基準（ここが判定の中心）

#### (a) 校正期限（次にいつ切れるか）

- 計算式：校正期限 ＝ 前回校正日 ＋ 校正周期（月）

- そのうえで、その月の末日に丸める。

  - 例：前回 2025-10-01・周期12ヶ月 → 2026-10-01 → 末日に丸めて 2026-10-31。

#### (b) 予約期限（いつまでに製造部門へ依頼を出すべきか）

- 計算式：予約期限 ＝ 校正期限 −（業者リードタイム ＋ 安全マージン14日）

  - 業者リードタイム：業者ごとに決まった日数（入力ファイルの2枚目のシートにある）。

  - 安全マージン14日：品質保証部が製造部門へ連絡してから、製造部門が予約に動き出すまでの余裕。固定で14日。

  - 例：校正期限 2026-05-31・業者B（リードタイム45日） → 2026-05-31 −（45＋14＝59日）＝ 2026-04-02。

#### (c) 表示月での出し分け（ある月を表示したとき、何を出すか）

- 表示月に出すのは、その月のうちに動くべき（予約を出すべき）計器。

- 判定：予約期限が、表示中の月の1日〜末日の範囲に入る計器を「今月アクション必要」として出す。

  - こうすることで、リードタイムが長い計器も、間に合うタイミングの月に前倒しで表示される。

  - 例：上の例の計器（予約期限 2026-04-02）は、2026年4月を表示したときに出てくる。

### 3-3. 状態と色分け

各計器を、次の3つの状態に分けて、行を色で塗る。

| 状態 | 色 | 意味 | 行に出す言葉（例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 今月アクション必要 | 🟡 黄 | 今月のうちに予約を出すべき | 「今月中に点検予約を出してください（校正期限: 2026-05-31）」。校正期限が表示月内のときは「※校正期限が今月です」を付記 |
| 期限切れ | 🔴 赤 | すでに校正期限を過ぎている | 「校正期限を過ぎています。使用しないでください（校正期限: 2025-01-31）」 |
| 入力不備 | ⬜ グレー | 計算に必要な情報が足りず、期限を計算できない | 「入力不備：前回校正日が未記入。記入してください」など、足りない項目を明示 |

- 🔴 赤（期限切れ）の判定：実行日（アプリを操作した日）の時点で、校正期限がすでに過ぎている計器。危険なので、どの月を表示していても警告として出す。

- ⬜ グレー（入力不備）：計算できないので、放置されないよう常に一覧に出して、穴埋め（記入）を依頼する。

### 3-4. 入力不備として扱うもの

次のいずれかに当てはまる計器は「入力不備（グレー）」とする。

- 前回校正日が空欄。

- 校正周期が空欄。

- 業者名が、リードタイム表に存在しない（＝リードタイムが引けない）。

## 4. 入力と出力

### 4-1. 入力（読み込むエクセル）

エクセル1ファイル。2枚のシートで構成される。

シート1：計器台帳（約200行）

| 列名 | 内容 | 型・例 |
| --- | --- | --- |
| 管理番号 | 計器の識別番号 | 文字（例：QA-001） |
| 計器名 | 計器の名前 | 文字（例：温度ロガー01） |
| 種類 | 計器の種類 | 文字（例：温度ロガー） |
| 前回校正日 | 直近に校正した日 | 日付（例：2024-01-15）／空欄あり＝不備 |
| 校正周期(月) | 校正の間隔（月数） | 数字（例：12）／空欄あり＝不備 |
| 業者 | 校正の依頼先 | 文字（例：A計測サービス／社内校正） |

シート2：業者リードタイム

| 列名 | 内容 | 型・例 |
| --- | --- | --- |
| 業者 | 業者名（台帳の「業者」と一致させる） | 文字 |
| 予約リードタイム(日) | 予約してから実施までの日数 | 数字（例：A=30, B=45, C=14, 社内校正=7） |

### 4-2. 出力（書き出すエクセル）

- 表示中の月の一覧を、エクセル1ファイルで書き出す。

- 紙でそのまま配れるレイアウトにする（A4印刷を想定。先頭に「対象月」と「出力日」を入れる）。

- 行を、状態ごとに色分けする（黄／赤／グレー）。

- 列：管理番号／計器名／種類／業者／校正期限／予約期限／状態。

- ファイル名の例：校正アクション_2026-06.xlsx（対象月が分かる名前）。

- このファイルを、担当者が手でメールに添付して製造部門へ送る。

### 4-3. 計算例（実データより／設計・テスト用）

デモ台帳の実データで計算した結果。テスト時の正解値として使えます。 （安全マージンは14日固定。校正期限は末日に丸め済み。）

| 管理番号 | 業者(LT日) | 前回校正日 | 周期 | 校正期限 | 予約期限 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-001 | A計測サービス(30) | 2024-01-15 | 12 | 2025-01-31 | 2024-12-18 | 校正期限が過去 → 🔴期限切れ |
| QA-002 | B校正センター(45) | 2025-05-01 | 12 | 2026-05-31 | 2026-04-02 | 2026年4月を表示すると🟡 |
| QA-007 | C技研(14) | 2025-08-31 | 6 | 2026-02-28 | 2026-01-31 | 2026年1月を表示すると🟡 |
| QA-006 | B校正センター(45) | 2025-03-01 | 24 | 2027-03-31 | 2027-01-31 | 2027年1月を表示すると🟡 |
| QA-008 | 社内校正(7) | （空欄） | 12 | 計算不可 | 計算不可 | ⬜入力不備（前回校正日が空） |
| QA-009 | A計測サービス(30) | 2025-09-15 | （空欄） | 計算不可 | 計算不可 | ⬜入力不備（周期が空） |

## 5. やらないこと（今回の範囲外）

最初の困りごと（期限切れを防ぐ）だけに集中するため、次は今回は作らない。

- メールの自動送信はしない。 ツールはエクセルを作るところまで。添付して送るのは担当者が手で行う。

- 台帳エクセルの編集・修正はしない。 計器の追加・修正、校正実績（前回校正日）の更新は、これまで通りエクセルを手で編集する。ツールは「読んで・計算して・出す」だけ。

- 製造部門が直接触る画面やアプリは作らない。 製造部門への連絡は、出力エクセル（紙／メール添付）のみ。

- 使うのは担当者1名のみ。 複数人での同時利用・権限管理は考えない。

- 上記以外の高度なチェック（日付の妥当性検証、計器ごとの細かい点検項目管理など）も今回は対象外。

## 6. なぜ既存ツールでは足りないか

- 紙・エクセルの手作業は属人化し、取りこぼす。 200台・種類も周期も業者もバラバラで、一台ずつ頭の中で「いつ動くべきか」を判断するのは現実的でない。

- 月1回のチェックだと、月の途中で期限が来るものを見落とす。 「今日からX日先まで」という見方では、月末に切れるものを次の月まで気づけない。月単位で「その月に動くべきもの」をまとめて拾う仕組みが要る。

- 業者ごとのリードタイムを手計算で毎回考慮するのは負担が大きく、ミスが起きやすい。 予約期限の前倒しを自動で計算する必要がある。

- 入力不備が静かに抜け落ちる。 前回校正日や周期が空の計器は、エクセルでは気づかないまま放置されがち。毎回かならず可視化したい。

## 7. 使う人に持たせる安心

- 期限切れの計器を、絶対に使わせない。 毎月このツールを回しさえすれば、「動くべき計器」と「すでに切れている計器」が色と言葉で必ず出てくる。手計算で取りこぼす心配がなくなる。

- 「何を・いつまでに・なぜ」やるべきかが、一覧の各行で分かる。 予約を出すべきものか、期限が迫っているものか、もう切れているものかが、一目で判断できる。

- 入力不備が毎月かならず表面化し、放置されない。 計算できない計器はグレーで出て、穴埋め依頼に載る。

- 計算の根拠が一貫している。 校正期限・予約期限の出し方が決まっているので、製造部門・上司・監査に対しても「なぜこの期限なのか」を同じ基準で説明できる。

## 補足（設計工程への申し送り）

- 画面は、ファイル選択ボタン・計算ボタン・月切り替え（前／次）・一覧表示・エクセル出力ボタンで構成する想定。

- 実装方法（tkinter等）は問わないが、担当者1名がパソコン上でコマンドを使わずに操作できることを前提とする。

- 校正周期はエクセル上で小数（12.0 等）で入っている場合があるため、月数（整数）として扱う。

- 「校正」と「点検」は、本ツールでは同じ管理対象（校正期限の管理）を指す。